## Легенда
Колонка B — ваш вопрос из Лист1; колонка F — актуальная формулировка из банка 2026
Источник: Перечень_тестовых_вопросов_с_ответами_2026(31.03).xlsx (в основном лист III — тепло)
Зелёный | Формулировка совпадает с банком
Жёлтый | Подобран смысловой/словесный аналог из III
Серый | В банке 2026 прямого аналога нет (старый ПТЭТЭ-вопрос убран или сильно переписан)
Всего 93: точных 21, аналогов 11, без аналога 61

## Лист1_старые_и_новые
№ | Вопрос (Лист1, старая формулировка) | Код | Тип | Статус | Новая актуальная формулировка (из файла 31.03.2026) | Лист | № в банке | Сходство | Комментарий
1 | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
2 | Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
3 | Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 8 | 0.38 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из III — только для справки.
4 | Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до 50 мм в системах горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог в банке 2026 | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 236 | 0.6 | Ближайший аналог в листе III (сходство 60%)
5 | С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.31 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
6 | Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
7 | Когда заканчивается отопительный период? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.22 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
8 | Когда проводится промывка систем отопления? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.18 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
9 | Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.25 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
10 | С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления согласно правилам по технической эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.22 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
11 | Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать: | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
12 | С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог в банке 2026 | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 72 | 0.55 | Ближайший аналог в листе III (сходство 55%)
13 | Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог в банке 2026 | Какие действия выполняются если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 250 | 0.58 | Ближайший аналог в листе III (сходство 58%)
14 | Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.26 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
15 | С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.28 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
16 | Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
17 | Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 173 | 0.41 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из III — только для справки.
18 | В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического образования? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 8 | 0.43 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из III — только для справки.
19 | При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.28 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
20 | С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.31 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
21 | Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.27 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
22 | Когда начинается отопительный период? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
23 | Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III | 2 | 0.36 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из III — только для справки.
24 | Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.22 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
25 | Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
26 | Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.26 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
27 | Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.26 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
28 | Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.25 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
29 | Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог в банке 2026 | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция? | III | 8 | 0.65 | Ближайший аналог в листе III (сходство 65%)
30 | Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.26 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
31 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
32 | Какова периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III | 2 | 0.39 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из III — только для справки.
33 | С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем отопления, расположенных в подвалах? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.34 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
34 | Какие требования предъявляются к трубопроводам, проложенным в подвалах и других неотапливаемых помещениях? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III | 1 | 0.42 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из III — только для справки.
35 | Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
36 | С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.31 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
37 | Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.23 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
38 | На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.28 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
39 | Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.23 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
40 | Какая вода используется для промывания систем отопления? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
41 | Периодичность участия оперативных руководителей в контрольных противопожарных тренировках? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.26 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
42 | Кто определяет порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог в банке 2026 | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 10 | 0.89 | Ближайший аналог в листе III (сходство 89%)
43 | В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог в банке 2026 | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 60 | 0.55 | Ближайший аналог в листе III (сходство 55%)
44 | Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.22 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
45 | Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.19 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
46 | С какой целью проводится входной контроль металла? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
47 | С какой целью проводится эксплуатационный контроль металла? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.23 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
48 | Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог в банке 2026 | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 225 | 0.55 | Ближайший аналог в листе III (сходство 55%)
49 | В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог в банке 2026 | Какие действия выполняются если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 250 | 0.55 | Ближайший аналог в листе III (сходство 55%)
50 | Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.18 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
51 | Как долго хранятся документы, в которых регистрируются результаты контроля за металлом? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
52 | На кого возложена ответственность за невыполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.25 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
53 | Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.19 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
54 | В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.28 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
55 | Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
56 | Кем утверждаются планы ППР тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.3 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
57 | Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
58 | В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог в банке 2026 | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 66 | 0.55 | Ближайший аналог в листе III (сходство 55%)
59 | При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.22 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
60 | В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
61 | С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.28 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
62 | Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
63 | Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III | 2 | 0.4 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из III — только для справки.
64 | Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.25 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
65 | Где должны храниться схемы тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
66 | За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.19 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
67 | Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 8 | 0.4 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из III — только для справки.
68 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок не распространяются на следующие виды тепловых энергоустановок: | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
69 | В каком случае проводится внеочередное техническое освидетельствование тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог в банке 2026 | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 178 | 0.79 | Ближайший аналог в листе III (сходство 79%)
70 | Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
71 | С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог в банке 2026 | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III | 195 | 0.55 | Ближайший аналог в листе III (сходство 55%)
72 | Из какого материала должна быть изготовлена запорная арматура, применяемая в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Аналог не найден |  |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке 2026 не найдено
73 | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция? | III | 8 | 1 | Совпадает с банком 2026
74 | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III | 2 | 1 | Совпадает с банком 2026
75 | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах? | III | 7 | 1 | Совпадает с банком 2026
76 | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам? | III | 5 | 1 | Совпадает с банком 2026
77 | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации? | III | 6 | 1 | Совпадает с банком 2026
78 | Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности? | III | 9 | 1 | Совпадает с банком 2026
79 | Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III | 3 | 1 | Совпадает с банком 2026
80 | В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III | 4 | 1 | Совпадает с банком 2026
81 | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III | 1 | 1 | Совпадает с банком 2026
82 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III | 10 | 1 | Совпадает с банком 2026
83 | Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III | 11 | 1 | Совпадает с банком 2026
84 | Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III | 12 | 1 | Совпадает с банком 2026
85 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания. | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III | 3 | 1 | Совпадает с банком 2026
86 | Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения. | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III | 7 | 1 | Совпадает с банком 2026
87 | Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III | 1 | 1 | Совпадает с банком 2026
88 | В каком случае допускается оказание первой помощи? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III | 9 | 1 | Совпадает с банком 2026
89 | Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи. | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III | 2 | 1 | Совпадает с банком 2026
90 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III | 3 | 1 | Совпадает с банком 2026
91 | Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III | 6 | 1 | Совпадает с банком 2026
92 | Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 мая 2024 г. N 220н "Об утверждении Порядка оказания первой помощи"? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III | 5 | 1 | Совпадает с банком 2026
93 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью? | АЭБ-29 | Выбор ответа | Есть в банке 2026 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III | 8 | 1 | Совпадает с банком 2026