## Легенда
Три колонки + цвета как в первой таблице
Синий — ваши вопросы (Лист1)
Зелёный — точное совпадение с банком Ростехнадзора 2026
Жёлтый — аналог / другая формулировка в банке РТН
Серый — прямого аналога в банке РТН нет (иногда показан ближайший для справки)
Оранжевый — формулировка с сайта prombez24.com
Всего: 93; exact=21; analog=11; none=61
Колонка 2 (E) — как в файле «Лист1_со_старыми_и_новыми_формулировками»: аналоги и иные формулировки из банка РТН
Колонка 3 (I) — вопросы с сайта

## Три_колонки
№ | 1. Ваш вопрос (Лист1) | Код | Статус сопоставления с РТН | 2. Вопрос Ростехнадзор (банк 2026) — аналоги и формулировки | Лист / № в банке РТН | Сходство | Комментарий по РТН | 3. Вопрос с сайта prombez24.com | Раздел на сайте | Ссылка
1 | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
2 | Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным? | Вентиляция (ЭБП 1492.6) | https://prombez24.com/tests/300
3 | Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №8 | 0.38 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из банка РТН — для справки. | Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
4 | Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до 50 мм в системах горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Аналог в банке РТН 2026 | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №236 | 0.6 | Ближайший аналог в банке РТН (лист III, сходство 60%) | Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до 50 мм в системах горячего водоснабжения? | Вентиляция (ЭБП 1492.6) | https://prombez24.com/tests/300
5 | С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.31 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции? | Вентиляция (ЭБП 1492.6) | https://prombez24.com/tests/300
6 | Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
7 | Когда заканчивается отопительный период? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.22 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Когда заканчивается отопительный период? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
8 | Когда проводится промывка систем отопления? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.18 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Когда проводится промывка систем отопления? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
9 | Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.25 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
10 | С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления согласно правилам по технической эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.22 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления согласно правилам по технической эксплуатации тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
11 | Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать: | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать: | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
12 | С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки? | АЭБ-29 | Аналог в банке РТН 2026 | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №72 | 0.55 | Ближайший аналог в банке РТН (лист III, сходство 55%) | С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
13 | Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Аналог в банке РТН 2026 | Какие действия выполняются если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №250 | 0.58 | Ближайший аналог в банке РТН (лист III, сходство 58%) | Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
14 | Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.26 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какой толщины должна быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
15 | С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.28 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
16 | Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования? | Вентиляция (ЭБП 1492.6) | https://prombez24.com/tests/300
17 | Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №173 | 0.41 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из банка РТН — для справки. | Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
18 | В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического образования? | АЭБ-29 | Аналог не найден | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №8 | 0.43 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из банка РТН — для справки. | В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического образования? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
19 | При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.28 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
20 | С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.31 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
21 | Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.27 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
22 | Когда начинается отопительный период? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Когда начинается отопительный период? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
23 | Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III №2 | 0.36 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из банка РТН — для справки. | Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
24 | Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.22 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
25 | Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции? | Вентиляция (ЭБП 1492.6) | https://prombez24.com/tests/300
26 | Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.26 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Кем осуществляются техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
27 | Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.26 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
28 | Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.25 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
29 | Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Аналог в банке РТН 2026 | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция? | III №8 | 0.65 | Ближайший аналог в банке РТН (лист III, сходство 65%) | Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
30 | Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.26 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
31 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
32 | Какова периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления? | АЭБ-29 | Аналог не найден | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III №2 | 0.39 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из банка РТН — для справки. | Каковы периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления? | Вентиляция (ЭБП 1492.6) | https://prombez24.com/tests/300
33 | С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем отопления, расположенных в подвалах? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.34 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем отопления, расположенных в подвалах? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
34 | Какие требования предъявляются к трубопроводам, проложенным в подвалах и других неотапливаемых помещениях? | АЭБ-29 | Аналог не найден | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III №1 | 0.42 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из банка РТН — для справки. | Какие требования предъявляются к трубопроводам систем отопления, проложенным в подвалах и других неотапливаемых помещениях? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
35 | Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
36 | С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.31 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции? | Вентиляция (ЭБП 1492.6) | https://prombez24.com/tests/300
37 | Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.23 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
38 | На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.28 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
39 | Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.23 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
40 | Какая вода используется для промывания систем отопления? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какая вода используется для промывания систем отопления? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
41 | Периодичность участия оперативных руководителей в контрольных противопожарных тренировках? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.26 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Периодичность участия оперативных руководителей в контрольных противопожарных тренировках? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
42 | Кто определяет порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест? | АЭБ-29 | Аналог в банке РТН 2026 | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №10 | 0.89 | Ближайший аналог в банке РТН (лист III, сходство 89%) | Кто определяет порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
43 | В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность? | АЭБ-29 | Аналог в банке РТН 2026 | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №60 | 0.55 | Ближайший аналог в банке РТН (лист III, сходство 55%) | В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
44 | Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.22 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
45 | Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.19 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
46 | С какой целью проводится входной контроль металла? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | С какой целью проводится входной контроль металла? | Вентиляция (ЭБП 1492.6) | https://prombez24.com/tests/300
47 | С какой целью проводится эксплуатационный контроль металла? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.23 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | С какой целью проводится эксплуатационный контроль металла? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
48 | Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей? | АЭБ-29 | Аналог в банке РТН 2026 | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №225 | 0.55 | Ближайший аналог в банке РТН (лист III, сходство 55%) | Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
49 | В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог в банке РТН 2026 | Какие действия выполняются если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №250 | 0.55 | Ближайший аналог в банке РТН (лист III, сходство 55%) | В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
50 | Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.18 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
51 | Как долго хранятся документы, в которых регистрируются результаты контроля за металлом? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Как долго хранятся документы, в которых регистрируются результаты контроля за металлом? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
52 | На кого возложена ответственность за невыполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.25 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | На кого возложена ответственность за невыполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
53 | Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.19 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
54 | В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.28 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
55 | Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
56 | Кем утверждаются планы ППР тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.3 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Кем утверждаются ППР тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
57 | Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
58 | В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний? | АЭБ-29 | Аналог в банке РТН 2026 | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №66 | 0.55 | Ближайший аналог в банке РТН (лист III, сходство 55%) | В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
59 | При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.22 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
60 | В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
61 | С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.28 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
62 | Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.29 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
63 | Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки? | АЭБ-29 | Аналог не найден | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III №2 | 0.4 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из банка РТН — для справки. | Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
64 | Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.25 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
65 | Где должны храниться схемы тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Где должны храниться схемы тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
66 | За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.19 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
67 | Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог не найден | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №8 | 0.4 | Прямого аналога нет. Показан ближайший по словам из банка РТН — для справки. | Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
68 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок не распространяются на следующие виды тепловых энергоустановок: | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.21 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок не распространяются на следующие виды тепловых энергоустановок: | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
69 | В каком случае проводится внеочередное техническое освидетельствование тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Аналог в банке РТН 2026 | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №178 | 0.79 | Ближайший аналог в банке РТН (лист III, сходство 79%) | В каком случае проводится внеочередное освидетельствование тепловых энергоустановок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
70 | Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
71 | С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения? | АЭБ-29 | Аналог в банке РТН 2026 | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | III №195 | 0.55 | Ближайший аналог в банке РТН (лист III, сходство 55%) | С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
72 | Из какого материала должна быть изготовлена запорная арматура, применяемая в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт? | АЭБ-29 | Аналог не найден |  |  | 0.2 | Актуальной формулировки в банке Ростехнадзора 2026 не найдено | Из какого материала должна быть изготовлена запорная арматура, применяемая в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
73 | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция? | III №8 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
74 | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III №2 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
75 | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах? | III №7 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
76 | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам? | III №5 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
77 | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации? | III №6 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
78 | Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности? | III №9 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
79 | Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III №3 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
80 | В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III №4 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
81 | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | III №1 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
82 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III №10 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
83 | Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III №11 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
84 | Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III №12 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
85 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания. | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III №3 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
86 | Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения. | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III №7 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
87 | Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III №1 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
88 | В каком случае допускается оказание первой помощи? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III №9 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
89 | Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи. | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III №2 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
90 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III №3 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
91 | Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | III №6 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
92 | Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 мая 2024 г. N 220н "Об утверждении Порядка оказания первой помощи"? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III №5 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301
93 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью? | АЭБ-29 | Есть в банке РТН 2026 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | III №8 | 1 | Совпадает с банком Ростехнадзора 2026 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Отопление (ЭБП 1493.6) | https://prombez24.com/tests/301