## Questions
Папка | Номер вопроса | Тип записи | Текст вопроса/ответа | Минимальное количество правильных ответов / Правильный или нет | Тип ответа | Комментарий | Изображение | Теги
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 1 | Вопрос | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 1 | Ответ | На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 1 | Ответ | На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 1 | Ответ | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 1 | Ответ | На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 2 | Вопрос | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.99) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 2 | Ответ | По истечения срока действия группы по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 2 | Ответ | В случае утери удостоверения | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 2 | Ответ | При повышении группы по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 2 | Ответ | В случае изменения должности | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 3 | Вопрос | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 3 | Ответ | Технический руководитель Потребителя | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 3 | Ответ | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 3 | Ответ | Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 3 | Ответ | Инспектор по энергетическому надзору | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 4 | Вопрос | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 4 | Ответ | Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 4 | Ответ | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 4 | Ответ | Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 5 | Вопрос | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 5 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 5 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 5 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 6 | Вопрос | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 6 | Ответ | Никаких ограничений по возрасту нет | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 6 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 6 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 6 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 7 | Вопрос | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 7 | Ответ | Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 7 | Ответ | Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 7 | Ответ | Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 7 | Ответ | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 8 | Вопрос | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.94) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 8 | Ответ | У административно-технического персонала | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 8 | Ответ | У руководящих работников и специалистов организации | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 8 | Ответ | У специалистов по охране труда организации | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 9 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 9 | Ответ | Группу не ниже III | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 9 | Ответ | Группу не ниже IV | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 9 | Ответ | Группу не ниже II | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 10 | Вопрос | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 10 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 10 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 10 | Ответ | В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 11 | Вопрос | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 11 | Ответ | Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 11 | Ответ | Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 11 | Ответ | Разрешение дает административно-технический персонал | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 11 | Ответ | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 12 | Вопрос | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 12 | Ответ | Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 12 | Ответ | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 12 | Ответ | Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 12 | Ответ | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 13 | Вопрос | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 13 | Ответ | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 13 | Ответ | Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 13 | Ответ | Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 14 | Вопрос | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 14 | Ответ | Недопустимо в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 14 | Ответ | Допустимо в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 14 | Ответ | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 14 | Ответ | Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 15 | Вопрос | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 15 | Ответ | На срок не более 15 календарных дней | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 15 | Ответ | На срок не более 30 календарных дней | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 15 | Ответ | На срок не более 20 календарных дней | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 15 | Ответ | На срок не более 25 календарных дней | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 16 | Вопрос | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 16 | Ответ | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 16 | Ответ | Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 16 | Ответ | Запись в таблице регистрации целевого инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 17 | Вопрос | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 17 | Ответ | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 17 | Ответ | Ответственный руководитель работ в данной электроустановке | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 17 | Ответ | Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 17 | Ответ | Руководитель объекта, на котором проводятся работы | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 18 | Вопрос | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 18 | Ответ | Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 18 | Ответ | Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания» | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 18 | Ответ | Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 18 | Ответ | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 19 | Вопрос | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 19 | Ответ | По истечении 30 суток | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 19 | Ответ | По истечении 1 года | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 19 | Ответ | По истечении 3 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 19 | Ответ | По истечении 6 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 20 | Вопрос | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 20 | Ответ | В журнале проведения целевого инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 20 | Ответ | В журнале произвольной формы | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 20 | Ответ | В папке действующих нарядов-допусков | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 20 | Ответ | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 21 | Вопрос | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 21 | Ответ | Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 21 | Ответ | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 21 | Ответ | Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 22 | Вопрос | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 22 | Ответ | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 22 | Ответ | Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 22 | Ответ | Работник, имеющий разрешение допускающего и право быть производителем работ | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 22 | Ответ | Работать единолично не разрешается | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 23 | Вопрос | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 23 | Ответ | В электроустановках напряжением до 1000 В | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 23 | Ответ | В электроустановках напряжением выше 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 23 | Ответ | В любых электроустановках | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 23 | Ответ | Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 24 | Вопрос | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 24 | Ответ | Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 24 | Ответ | Только квалификацию персонала | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 24 | Ответ | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 24 | Ответ | Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 24 | Ответ | Необходимо учитывать все перечисленные факторы | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 25 | Вопрос | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 25 | Ответ | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 25 | Ответ | Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 25 | Ответ | Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 25 | Ответ | Любые из перечисленных работ | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 26 | Вопрос | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 26 | Ответ | «Не включать! Работают люди» | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 26 | Ответ | «Не открывать! Работают люди» | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 26 | Ответ | «Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 27 | Вопрос | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.93) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 27 | Ответ | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 27 | Ответ | Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 27 | Ответ | Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 28 | Вопрос | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 28 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 28 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 28 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 28 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 29 | Вопрос | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 29 | Ответ | Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 29 | Ответ | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 29 | Ответ | Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 29 | Ответ | Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 30 | Вопрос | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.94) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 30 | Ответ | Индивидуальную теоретическую подготовку | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 30 | Ответ | Контрольную противоаварийную тренировку | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 30 | Ответ | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 30 | Ответ | Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 31 | Вопрос | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 31 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 31 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 31 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 31 | Ответ | Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 32 | Вопрос | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.91) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 32 | Ответ | Работниками организации-владельца электроустановки | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 32 | Ответ | Работниками строительно-монтажной организации | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 32 | Ответ | Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 33 | Вопрос | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.92) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 33 | Ответ | 3 месяца в предыдущей группе | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 33 | Ответ | 2 месяца в предыдущей группе | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 33 | Ответ | 6 месяцев в предыдущей группе | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 33 | Ответ | 1 месяц в предыдущей группе | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 34 | Вопрос | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 34 | Ответ | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 34 | Ответ | В полном объеме только по его основной профессии (должности) | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 34 | Ответ | В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 35 | Вопрос | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.82) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 35 | Ответ | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 35 | Ответ | Инспектор Ростехнадзора | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 35 | Ответ | Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 35 | Ответ | Федеральный орган исполнительной власти | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 36 | Вопрос | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 36 | Ответ | Диспетчерский персонал | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 36 | Ответ | Оперативный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 36 | Ответ | Оперативно-ремонтный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 36 | Ответ | Ремонтный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 36 | Ответ | Административно-технический персонал | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 37 | Вопрос | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 37 | Ответ | Формируется приказ | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 37 | Ответ | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 37 | Ответ | Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 38 | Вопрос | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.87) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 38 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 38 | Ответ | Собственник участка, на котором расположена электроустановка | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 38 | Ответ | Изготовитель электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 39 | Вопрос | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 39 | Ответ | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 39 | Ответ | На руководителя предприятия | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 39 | Ответ | На главного инженера | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 40 | Вопрос | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 40 | Ответ | Административно-технический персонал | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 40 | Ответ | Оперативный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 40 | Ответ | Административно-ремонтный персонал | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 40 | Ответ | Вспомогательный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 41 | Вопрос | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 41 | Ответ | Должны | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 41 | Ответ | Не должны | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 41 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 42 | Вопрос | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 42 | Ответ | Должны | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 42 | Ответ | Не должны | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 42 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 43 | Вопрос | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 43 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 43 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 43 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 44 | Вопрос | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 44 | Ответ | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 44 | Ответ | Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 44 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 45 | Вопрос | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.91) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 45 | Ответ | Комиссия родственной организации | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 45 | Ответ | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 45 | Ответ | Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 45 | Ответ | Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 46 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 46 | Ответ | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 46 | Ответ | Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 47 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 47 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 47 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 47 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 48 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 48 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 48 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 48 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 49 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 49 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 49 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 49 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 50 | Вопрос | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 50 | Ответ | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 50 | Ответ | Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 50 | Ответ | Неопасные, опасные и особо опасные помещения | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 50 | Ответ | Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 51 | Вопрос | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 51 | Ответ | Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 51 | Ответ | Подстанция, работающая на определенной территории | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 51 | Ответ | Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 51 | Ответ | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 52 | Вопрос | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.83) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 52 | Ответ | Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 52 | Ответ | Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 52 | Ответ | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 52 | Ответ | Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 53 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 53 | Ответ | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 53 | Ответ | Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 53 | Ответ | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 54 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 54 | Ответ | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 54 | Ответ | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 54 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 55 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 55 | Ответ | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 55 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 55 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 56 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 56 | Ответ | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 56 | Ответ | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 56 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 57 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 57 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 57 | Ответ | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 57 | Ответ | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 58 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 58 | Ответ | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 58 | Ответ | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 58 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 59 | Вопрос | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 59 | Ответ | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 59 | Ответ | Трубопроводы канализации | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 59 | Ответ | Трубопроводы центрального отопления | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 59 | Ответ | Любые из перечисленных труб или трубопроводов | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 60 | Вопрос | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 60 | Ответ | Только при помощи сварки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 60 | Ответ | При помощи болтовых соединений или сварки | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 60 | Ответ | При помощи болтовых соединений или гибких проводников | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 61 | Вопрос | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 61 | Ответ | Дежурное освещение и эвакуационное освещение | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 61 | Ответ | Общее освещение и сигнальное освещение | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 61 | Ответ | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 61 | Ответ | Рабочее освещение и комбинированное освещение | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 62 | Вопрос | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.87) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 62 | Ответ | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 62 | Ответ | Для освещение территории в нерабочее время | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 62 | Ответ | Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 62 | Ответ | Для обеспечения освещения вне производственных помещений | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 63 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 63 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 63 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 63 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 63 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 64 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 64 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 64 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 64 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 64 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 65 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 65 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 65 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 65 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 65 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 66 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 66 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 66 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 66 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 66 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 67 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 67 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 67 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 67 | Ответ | Подручные средства | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 68 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 68 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 68 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 68 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 69 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 69 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 69 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 69 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 69 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 70 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 70 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 70 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 70 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 70 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 71 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.91) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 71 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 71 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 71 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 71 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 72 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 72 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 72 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 72 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 72 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 73 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 73 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 73 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 73 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 73 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 74 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 74 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 74 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 74 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 74 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 75 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 75 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 75 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 75 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 75 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0

## Теги программ
Наименование программ | Уникальные теги | Доп. Теги
Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа

## Теги ОКВЭД
Наименование ОКВЭД | Уникальные теги

## Теги контингентов
Наименование контингента | Уникальные теги