## Slide 1
Б.7.5
Модуль 1. Общие требования промышленной безопасности
Проектирование, строительство, реконструкция, ТПВ и капремонт сетей газораспределения и газопотребления
Объём модуля: 6 академических часов
Промышленная безопасность · 116-ФЗ · Производственный контроль
01 / 06

## Slide 2
МОДУЛЬ 1
Общие требования промышленной безопасности
Правовые основы и производственный контроль
116-ФЗ, полномочия Ростехнадзора, производственный контроль, общие требования к объектам газоснабжения
Промышленная безопасность · 116-ФЗ · Производственный контроль
02 / 06

## Slide 3
МОДУЛЬ 1
Общие требования промышленной безопасности
Правовые основы и производственный контроль
116-ФЗ, полномочия Ростехнадзора, производственный контроль, общие требования к объектам газоснабжения
Промышленная безопасность · 116-ФЗ · Производственный контроль
03 / 06

## Slide 4
Правовое регулирование промышленной безопасности
01
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» — цели, принципы, категории ОПО.
02
Постановление Правительства РФ № 2168 — категории работников, подлежащих аттестации.
03
Положение об аттестации (ПП РФ № 978) — порядок подготовки и проверки знаний.
04
Ответственность за нарушение требований промышленной безопасности (административная и уголовная).
04 / 06

## Slide 5
Производственный контроль и надзор на объектах газоснабжения
01
Производственный контроль: цели, программа, документирование результатов.
02
Контрольно-надзорная деятельность Ростехнадзора при строительстве и реконструкции сетей.
03
Регистрация объектов в государственном реестре ОПО; декларирование промышленной безопасности.
04
Общие требования ФНП № 531 к организациям, выполняющим работы на сетях газораспределения и газопотребления.
05 / 06

## Slide 6
Модуль 1
Итоги: Общие требования промышленной безопасности
01
116-ФЗ — основа правового регулирования промышленной безопасности ОПО.
02
Аттестация по Б.7.5 обязательна для ответственных специалистов не реже 1 раза в 5 лет.
03
Производственный контроль и надзор Ростехнадзора — ключевые механизмы обеспечения безопасности.
04
ФНП № 531 определяет общие требования ко всем этапам жизненного цикла газовых сетей.
06 / 06