Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления»
(область аттестации Б.7.5)

Срок обучения: 24 академических часа (4 модуля)

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением ДОТ

Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления

Цель: повышение квалификации и подготовка к аттестации в Ростехнадзоре по области Б.7.5

Нормативная база: 116-ФЗ; ФНП № 531 (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020); ТР о безопасности сетей газораспределения и газопотребления; СП 62.13330, СП 42-101, СП 42-102, СП 42-103; Правила охраны газораспределительных сетей (ПП РФ № 878)

Учебно-тематический план

| № | Наименование раздела (модуля) и темы | Всего, ч | Форма занятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1. Общие требования промышленной безопасности | 6 | Лекция / самостоятельная работа (ДОТ) |
|  | Тема 1.1. Правовое регулирование в области промышленной безопасности | 2 | Лекция / ДОТ |
|  | Тема 1.2. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность Ростехнадзора | 1 | Лекция / ДОТ |
|  | Тема 1.3. Производственный контроль на ОПО | 1 | Лекция / ДОТ |
|  | Тема 1.4. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 2 | Лекция / ДОТ |
| 6 | Модуль 2. Проектирование сетей газораспределения и газопотребления | 8 | Лекция / самостоятельная работа (ДОТ) |
|  | Тема 2.1. Общие требования к сетям газораспределения и газопотребления (ФНП № 531, ТР, СП) | 4 | Лекция / ДОТ |
|  | Тема 2.2. Требования к проектированию: трассы, материалы, ГРП/ГРУ, вентиляция, КИП | 4 | Лекция / ДОТ |
| 9 | Модуль 3. Технический надзор, строительство, реконструкция и капитальный ремонт | 6 | Лекция / самостоятельная работа (ДОТ) |
|  | Тема 3.1. Строительство и реконструкция газопроводов: прокладка, контроль СМР, охранные зоны | 3 | Лекция / ДОТ |
|  | Тема 3.2. Капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и расконсервация | 3 | Лекция / ДОТ |
| 12 | Модуль 4. Сварочные работы, испытания, пуск газа и приёмка | 4 | Лекция / самостоятельная работа (ДОТ) |
|  | Тема 4.1. Требования к производству и контролю сварочных (наплавочных) работ на ОПО | 2 | Лекция / ДОТ |
|  | Тема 4.2. Испытания на прочность и герметичность; врезка, продувка, пуск газа; приёмка в эксплуатацию | 2 | Лекция / ДОТ |
|  | Итоговая аттестация (тестирование по области Б.7.5) | — | Тест |
|  | ИТОГО | 24 |  |

Краткое содержание модулей

Модуль 1. Общие требования промышленной безопасности (6 ч). Правовые основы промышленной безопасности: 116-ФЗ, аттестация, производственный контроль, полномочия Ростехнадзора, общие требования к объектам газораспределения и газопотребления.

Модуль 2. Проектирование сетей газораспределения и газопотребления (8 ч). Требования к проектированию сетей: классификация, материалы, трассы, ГРП/ГРУ, внутренние газопроводы, состав проектной документации и экспертиза.

Модуль 3. Технический надзор, строительство, реконструкция и капитальный ремонт (6 ч). Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и технический надзор; газоопасные работы, наряды-допуски, охранные зоны газопроводов.

Модуль 4. Сварочные работы, испытания, пуск газа и приёмка (4 ч). Сварочные работы и контроль качества; испытания на прочность и герметичность; врезка, продувка, пуск газа; приёмка и ввод объекта в эксплуатацию.

По итогам обучения слушатели сдают итоговую аттестацию (тестирование) по области Б.7.5 и получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.