## Slide 1
ФНП · Оборудование под давлением
Требования к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды на ОПО
Производственные инструкции, контроль, ввод в эксплуатацию, прокладка
Модуль охватывает требования к производственным инструкциям, контролю параметров при эксплуатации, проверке манометров и предохранительных клапанов, ремонту, вводу в эксплуатацию и прокладке трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах.
01 / 10

## Slide 2
Эксплуатация
Производственная инструкция по эксплуатации
На рабочих местах должен быть комплект инструкций и схем трубопроводов. В инструкции регламентируют:
Содержание инструкции
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
состав схемы трубопровода и входящее оборудование
02
обязанности персонала по наблюдению и контролю за работой
03
порядок проверки КИП, арматуры, предохранительных устройств и автоматики
… ещё 2
Описание операций должно содержать последовательность действий с номерами устройств по схеме.
02 / 10

## Slide 3
Эксплуатация
Контроль при эксплуатации трубопроводов и арматуры
В соответствии с производственными инструкциями контролируют:
Параметры контроля
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
тепловые перемещения трубопроводов по индикаторам (реперам)
02
отсутствие защемлений и повышенной вибрации
03
плотность предохранительных устройств, арматуры и фланцев
… ещё 2
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
03 / 10

## Slide 4
КИПиА
Манометры: класс точности и проверка
Требования к манометрам при эксплуатации трубопроводов
Класс точности и сроки проверки
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
до 2,5 МПа — класс точности не ниже 2,5
02
от 2,5 до 14 МПа — класс точности не ниже 1,5
03
более 14 МПа — класс точности не ниже 1,0
… ещё 2
На шкале — красная черта разрешённого рабочего давления; перед манометром — трёхходовой кран.
04 / 10

## Slide 5
Предохранительные устройства
Предохранительные клапаны и редуцирующие устройства
Требования безопасности при эксплуатации
Основные требования
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
исправность клапанов проверяют кратковременным подрывом или на стенде
02
отводящие трубопроводы обязательны; запорная арматура на них запрещена
03
дренажи отводов — без запорных устройств, защита от замерзания
… ещё 2
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
05 / 10

## Slide 6
Ремонт
Ремонтные работы и журналы
Порядок организации ремонта трубопроводов
Требования к ремонту
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
ведётся ремонтный журнал (бумажный или электронный с идентификацией лица)
02
сведения о ремонте, вызывающем внеочередное освидетельствование — в паспорт
03
до ремонта трубопровод отделяют заглушками или отсоединяют от действующего оборудования
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию подписывает записи в журнале.
06 / 10

## Slide 7
Ввод в эксплуатацию
Ввод и пуск трубопроводов в работу
Решение о вводе принимает руководитель эксплуатирующей организации
Проверка готовности
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
проверка документации изготовителя, монтажа и технического освидетельствования
02
исправность арматуры, КИП, приборов безопасности и технологических защит
03
наличие обученного персонала и аттестованных специалистов
… ещё 2
Пуск и остановка — по письменному распоряжению ответственного лица.
07 / 10

## Slide 8
Прокладка
Прокладка трубопроводов пара и горячей воды
Требования к размещению на ОПО
Основные нормы прокладки
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
горизонтальные участки: уклон ≥ 0,004; тепловые сети ≥ 0,002
02
полупроходные каналы: высота ≥ 1,5 м, проход ≥ 600 мм
03
проходные тоннели: высота ≥ 2 м, проход ≥ 0,7 м
… ещё 2
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
08 / 10

## Slide 9
Арматура и дренаж
Запорная арматура, дренажи и конденсатоотвод
Требования к оснащению трубопроводов
Ключевые требования
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
запорная арматура — на выводах от источника тепла и секционирующих участках
02
дренажи для слива после ГИ и воздушники в верхних точках
03
непрерывный отвод конденсата через конденсатоотводчики
… ещё 2
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
09 / 10

## Slide 10
Теплоизоляция
Тепловая изоляция трубопроводов
Требования к изоляции и покрытию
Основные требования
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
температура на поверхности изоляции при +25 °C — не более 55 °C
02
изоляция фланцев, арматуры и контрольных участков — съёмная
03
на открытом воздухе и у маслопроводов — металлическое или иное покрытие
… ещё 2
Опознавательная окраска и маркировка — по проекту и схеме трубопровода.
10 / 10