## Slide 1
Б.7.5
Модуль 1. Общие требования промышленной безопасности
Проектирование, строительство, реконструкция, ТПВ и капремонт сетей газораспределения и газопотребления
Объём модуля: 6 академических часов
Промышленная безопасность · 116-ФЗ · Производственный контроль
01 / 06

## Slide 2
МОДУЛЬ 1
Общие требования промышленной безопасности
Правовые основы и производственный контроль
116-ФЗ, полномочия Ростехнадзора, производственный контроль, общие требования к объектам газоснабжения
Промышленная безопасность · 116-ФЗ · Производственный контроль
02 / 06

## Slide 3
МОДУЛЬ 1
Общие требования промышленной безопасности
Правовые основы и производственный контроль
116-ФЗ, полномочия Ростехнадзора, производственный контроль, общие требования к объектам газоснабжения
Промышленная безопасность · 116-ФЗ · Производственный контроль
03 / 06

## Slide 4
Правовое регулирование промышленной безопасности
01
116-ФЗ — правовые основы ПБ ОПО; аттестация по Б.7.5 (ПП РФ № 2168, № 978) не реже 1 раза в 5 лет (ст. 14.1).
02
Ростехнадзор — государственный контроль (надзор) при СМР, реконструкции, капремонте (ПП РФ № 870, п. 2, 88).
03
Производственный контроль: программа, ответственные лица, хранение документации (ФНП № 531, п. 5–6).
04
ФНП № 531 — требования на всех этапах жизненного цикла сетей газораспределения и газопотребления.
04 / 06

## Slide 5
Производственный контроль и надзор на объектах газоснабжения
01
Производственный контроль и назначение ответственных лиц (ФНП № 531, п. 5–6).
02
Идентификация объектов: проект, экспертиза, разрешение на строительство, акт приёмки (ТР п. 12–13).
03
Экспертиза промышленной безопасности; регистрация ОПО в государственном реестре.
04
Общие требования ФНП № 531 к организациям на объектах газораспределения и газопотребления.
05 / 06

## Slide 6
Модуль 1
Итоги: Общие требования промышленной безопасности
01
116-ФЗ и приказ № 155 (п. 18.1): правовые основы ПБ, аттестация по Б.7.5 не реже 1 раза в 5 лет.
02
Ростехнадзор — надзор при СМР, реконструкции, капремонте; экспертиза и приёмка по ПП РФ № 870.
03
Производственный контроль и назначение ответственных лиц — ФНП № 531, п. 5–6.
04
ФНП № 531 определяет требования на всех этапах жизненного цикла газовых сетей.
06 / 06