## Slide 1
Модуль 1. Введение
Нормативно-правовое регулирование в электроэнергетике
Тема 1.1. Основные НПА · Тема 1.2. Термины и определения
Электроэнергетика — одна из наиболее жёстко регулируемых отраслей. Федеральные законы, постановления Правительства, правила технической эксплуатации и охраны труда определяют требования к безопасной эксплуатации электроустановок. Цели модуля: структура нормативно-правовой базы; документы, которые обязан знать работник; ответственность за нарушение НПА; навык работы с нормативными документами.
01 / 15

## Slide 2
Правовая база
Структура законодательства об электроэнергетике
Иерархия нормативных правовых актов, регулирующих отрасль
Уровни регулирования
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
ФЗ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» — базовый отраслевой закон
02
ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении» — энергоэффективность и учёт
03
постановления Правительства РФ — рынки, техприсоединение, допуск
… ещё 2
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
02 / 15

## Slide 3
Тема 1.1 · ФЗ № 261-ФЗ
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении»
Регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Принципы правового регулирования
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов
02
поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности
03
системность и комплексность мероприятий по энергосбережению
… ещё 1
Цель закона — создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения.
03 / 15

## Slide 4
Тема 1.1 · ФЗ № 35-ФЗ
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики
Предмет регулирования
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики
02
полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений
03
основные права и обязанности субъектов электроэнергетики и потребителей
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
04 / 15

## Slide 5
Тема 1.1 · ст. 21 № 35-ФЗ
Полномочия Правительства РФ в сфере электроэнергетики
Согласно ст. 21 Правительство Российской Федерации:
Ключевые полномочия
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
критерии и порядок отнесения объектов к единой национальной электрической сети
02
утверждение правил оптового рынка и основных положений розничных рынков
03
порядок и условия строительства и финансирования объектов электроэнергетики
… ещё 2
Также: регулирование естественных монополий, антимонопольное регулирование, управление госсобственностью.
05 / 15

## Slide 6
Тема 1.1 · № 35-ФЗ
Технологическое присоединение, аттестация и допуск в эксплуатацию
Ключевые процедуры безопасной эксплуатации
Основные требования
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
техприсоединение — по договору с сетевой организацией, носит однократный характер
02
к ЕНЭС — только устройства 110 кВ и выше (кроме случаев, установленных Правительством)
03
объекты микрогенерации — только к сетям до 1000 В
… ещё 2
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
06 / 15

## Slide 7
Тема 1.1 · Иные НПА
Иные нормативные правовые акты в сфере эксплуатации ТЭС
Основные подзаконные акты, которые обязан знать персонал
Перечень ключевых документов
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
ПП РФ № 937 — Правила технологического функционирования электроэнергетических систем
02
Приказ Минэнерго № 811 — Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
03
ПП РФ № 85 — Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию
… ещё 7
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
07 / 15

## Slide 8
Тема 1.1 · ПП № 937 · Приказ № 811
Технологическое функционирование и ПТЭ потребителей
ПП РФ от 13.08.2018 № 937 и Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811
Ключевые требования
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
ПП № 937 — порядок функционирования ЕЭС и изолированных энергосистем
02
владелец объекта обязан организовать оперативно-технологическое управление
03
потребитель обязан эксплуатировать электроустановки по ПТЭ потребителей
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
08 / 15

## Slide 9
Тема 1.1 · ПП № 846 · Приказ № 757
Расследование аварий и правила переключений
ПП РФ от 28.10.2009 № 846 и Приказ Минэнерго от 13.09.2018 № 757
Что регулируют
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
ПП № 846 — порядок расследования причин аварий (кроме АЭС)
02
№ 757 — инструкции по производству переключений в электроустановках
03
требования к персоналу, осуществляющему переключения
… ещё 2
Нарушение порядка переключений — одна из ведущих причин электротравматизма.
09 / 15

## Slide 10
Тема 1.1 · Приказы № 1013 и № 1070
ТОиР и Правила технической эксплуатации станций и сетей
Приказ Минэнерго № 1013 и Приказ Минэнерго от 04.10.2022 № 1070
Основные требования
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
№ 1013 — организация ТО, планирования, ремонта и приёмки из ремонта
02
№ 1070 — требования к эксплуатации объектов в составе ЕЭС и изолированных систем
03
эксплуатация включает: ввод, использование по назначению, документацию, ОТУ, ремонт
… ещё 2
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
10 / 15

## Slide 11
Тема 1.1 · Приказы № 796 и № 903н
Работа с персоналом и охрана труда в электроустановках
Приказ Минэнерго от 22.09.2020 № 796 и Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н
Что устанавливают
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
№ 796 — подготовка персонала к трудовым функциям в электроэнергетике
02
категории персонала, обязательные формы работы, подтверждение готовности
03
поддержание и повышение квалификации персонала
… ещё 2
Приказ № 796 — о работе с персоналом; ТОиР регулирует Приказ № 1013 (не путать).
11 / 15

## Slide 12
Тема 1.1 · Приказы № 290 и № 280
Аварийные ограничения и молниезащита
Приказ Минэнерго № 290 и Приказ Минэнерго № 280 (СО 153-34.21.122-2003)
Содержание документов
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
№ 290 — порядок разработки и применения графиков аварийного ограничения
02
определение технологической и аварийной брони
03
порядок введения графиков диспетчерским центром и правила ПАА
… ещё 2
Эксплуатация ПС при наличии нарушений требований по установке — запрещена. Дефекты, выявленные при техническом обслуживании, устраняются до возобновления работы.
12 / 15

## Slide 13
Тема 1.2 · Термины и определения
Основные термины в области безопасной эксплуатации электроустановок
Ключевые понятия электроэнергетики
13 / 15
Электроэнергетика — отрасль экономики РФ: производство, передача, ОДУ, сбыт и потребление электрической энергии с использованием производственных объектов.
Объекты электроэнергетики — имущественные объекты, используемые в производстве, передаче, ОДУ и сбыте электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.
Потребители электрической энергии — лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.
Энергосбережение / Энергетическая эффективность — меры по уменьшению объёма используемых энергоресурсов при сохранении полезного эффекта; отношение полезного эффекта к затратам энергоресурсов.

## Slide 14
Тема 1.2 · Термины и определения
Электроустановки, линии и защитные устройства
Термины по устройству и эксплуатации
14 / 15
Электроустановка — комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений для производства, преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления ЭЭ.
Воздушная / Кабельная линия электропередачи — ВЛ — передача ЭЭ по проводам на открытом воздухе на опорах; КЛ — один или несколько кабелей с муфтами и крепежом.
Блокировка электротехнического изделия — часть изделия для предотвращения или ограничения операций одними частями при определённых состояниях других — во избежание недопустимых состояний.
Электропроводка / Передвижной электроприемник — совокупность проводов и кабелей с креплениями; электроприемник, перемещаемый вручную к месту применения.

## Slide 15
Итоги модуля
Ключевые требования нормативно-правового регулирования
Что обязан знать и соблюдать персонал
Главные выводы
01
а) Поддерживать ПС в работоспособном состоянии: соблюдать графики технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Если срок службы истёк — необходимо заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления.
01
знать иерархию НПА: законы → постановления → приказы Минэнерго/Минтруда → локальные акты
02
аттестация по безопасности в сфере электроэнергетики — не реже 1 раза в 5 лет
03
переключения — только по инструкциям, программам и бланкам (Приказ № 757)
… ещё 2
Незнание нормативных требований не освобождает от ответственности.
15 / 15